# 门头与木质 Logo 标牌

- 建议尺寸：主横招约 2400×650 mm，最终随现场柱距复核

- 基层：炭化木或深色耐候木，木纹横向

- 标志：使用 V2 中文书法标准组合；建议米白立体字或浅刻填色

- 印章：暖阳橙 #DD8245，只出现一次

- 灯光：2400K–2700K 暖白背光，避免高亮霓虹效果

- 安装：预留检修、走线、防水和木材伸缩缝

禁止使用旧版“湖火签”标志。正式下单前必须按门头现场尺寸出 1:10 图和 1:1 字高样。