# 展示冰箱木质品牌底座

- 参考长度：约 2000 mm，深度与冰箱实际设备复核

- 饰面：与建筑一致的原木或耐候木饰面

- 正面：V2 中文标准字；可配小字“炭火见证每一串味道”

- 字色：炭火黑 #222220 或米白反白

- 构造：独立可拆检修面板，不在冰箱后方增设操作台

- 设备要求：不得遮挡进风、散热、排水、电源和检修口

施工图必须由冰箱供应商确认散热净空后再深化。