# 户外引导灯牌

- 建议尺寸：450×800 mm 竖式落地灯牌

- 结构：炭火黑金属框＋亚麻/乳白透光面

- 正面：V2 竖排反白标志或圆章

- 信息：方向箭头、营业状态、距离；保持三行以内

- 色温：2400K–2700K，防眩光

- 户外等级：建议 IP54 及以上，底座防倾倒

- 走线：优先低压或充电式，避免明线穿越客流

灯牌与空间灯笼应有主次，不使用闪烁、跑马灯或高饱和红光。